
附件2：
安全生产检查清单

	序号
	排查清单
	隐患清单
	整改清单
	责任清单

	
	排查时间
	排查单位
	隐患问题
	隐患

类型
	整改措施

（整改情况）
	属地政府
	行业部门

	1
	4月29日
	宏冠液化气赤港供应站
	1.静电接地线使用普通电线非专用接地线。
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	2
	
	
	2.未按公司要求开展节前安全教育培训。
	一般隐患
	限期整改
	
	

	3
	
	
	3.钢瓶露天存放。
	一般隐患
	限期整改
	
	

	4
	4月29日
	宏冠液化气江口分销站
	1.瓶库内空瓶存放过多。
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	5
	
	
	2.部分橡胶垫磨损未全面覆盖
	一般隐患
	限期整改
	
	

	6
	
	
	3.餐饮检查表问题整改未闭环
	一般隐患
	限期整改
	
	

	7
	
	
	4.供气合同供气单位信息未完善
	一般隐患
	限期整改
	
	

	8
	4月29日
	飞天大酒店
	1.燃气管道上放置保洁工具。
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	9
	
	
	2.一部炖锅未安装熄火保护装置。
	一般隐患
	限期整改
	
	

	10
	4月29日
	锦绣南街沙县小吃
	1.报警器安装过高
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	11
	
	
	2.未见安全操作规程上墙
	一般隐患
	限期整改
	
	

	12
	4月29日
	锦绣南街石锅鱼
	1.告知牌信息填写不完整。
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	13
	
	
	2.未张贴十严禁宣传标语。
	一般隐患
	限期整改
	
	

	14
	4月29日
	锦绣南街东北饺子坊
	1.液化气钢瓶超量存放
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	15
	
	
	2.报警器安装过高
	一般隐患
	限期整改
	
	

	16
	4月29日
	锦绣南街老万原味牛肉馆
	1.公示牌未定期填写
	一般隐患
	限期整改
	江口镇
	住建局（城市管理和综合执法大队）

	17
	
	
	2.未见供气合同
	一般隐患
	限期整改
	
	


- 2 -

