涵江区机关事务服务中心零星修缮维护工程发包公示（零星工程）

- 工程名称：涵江区机关大院零星修缮维护工程

- 承包范围：大院1号楼、2号楼、7号楼、宿舍楼等

- 投资预算：约9.4万元（附工程预算清单）

- 资金来源：专项维护资金

- 建设地点：涵江区机关大院各办公楼、宿舍楼

- 要求工期：7天

- 工程质量;合格

- 8.施工单位或个人：莆田市涵江区信用装璜部

9.询价人：陈林海、魏占涵、林  耕

10.公示时间：2025年4月28日至2025年4月30日（正常上班时间）

11.联系人：陈林海 13799654986

莆田市涵江区机关事务服务中心

2025年4月28日

涵江区机关事务服务中心零星工程发包核准表

| 工程名称：机关大院零星修缮维护工程 |  |  | 施工单位：莆田市涵江区信用装璜部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 预 算 书 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目名称 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 发包单价 （元） | 金额（元） |
| 1 | 高端强化复合地板 | 圣龙 | 平方 | 39 | 130 | 5070 |
| 2 | 铝踢脚线 | 圣龙 | 米 | 44 | 23 | 1012 |
| 3 | 水泥漆涂料 | 三棵树 | 平方 | 800 | 22 | 17600 |
| 4 | 防水胶、腻子粉粉刷 |  | 项 | 1 | 1350 | 1350 |
| 4 | 镀锌管铁门 |  | 平方 | 2 | 450 | 900 |
| 5 | 车场栏杆焊接、车棚拆除 |  | 处 | 2 | 300 | 600 |
| 6 | 基层处理（原楼板开裂） | 三棵树 | 项 | 1 | 2400 | 2400 |
| 7 | 卫生间地面、蹲台、隔板及墙砖等拆除 |  | 平方 | 38 | 140 | 5320 |
| 8 | 地面管线预埋、水泥砂浆找平及防水涂层、蹲台砖砌（含材料） |  | 平方 | 38 | 200 | 7600 |
| 9 | 卫生间防滑地砖、墙砖铺设（含材料） |  | 平方 | 40 | 200 | 8000 |
| 10 | 马桶（含管道配件） | 安华 | 套 | 2 | 1300 | 2600 |
| 11 | 水箱、蹲盆（含管道配件） | 洁丽 | 套 | 4 | 750 | 3000 |
| 12 | 小便斗（含自动感应器） | 东鹏 | 套 | 2 | 680 | 1360 |
| 13 | 卫生间隔断板 |  | 平方 | 16.5 | 200 | 3300 |
| 14 | 配件（地漏、纸盒、门槛石、水龙头、洗手台、拖把池等） |  | 批 | 1 | 2000 | 2000 |
| 15 | 建筑材料及装饰材料运输、建筑垃圾及卫生清理 |  | 平方 | 38 | 130 | 4940 |
| 16 | 地面瓷砖空鼓、墙体、顶棚空鼓脱落修补（含材料、卫生清理） |  | 处 | 15 | 200 | 3000 |
| 17 | 吊顶排水管改造 |  | 项 | 1 | 980 | 980 |
| 18 | 窗帘清洗费用 |  | 批 | 1 | 720 | 720 |
| 19 | 仓库、办公室调整搬运费 |  | 次 | 16 | 300 | 4800 |
| 20 | 集成吊顶（含原吊顶拆卸、清运垃圾等） |  | 平方 | 80 | 180 | 14400 |
| 21 | 75w集成LED平板灯（含线路等） |  | 盏 | 15 | 160 | 2400 |
| 22 | 合计93352 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、结算费用以验收实际工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 询价人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 集体研究人员：（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 情况属实， 同意发包 （公章） 法人代表 （负责人）： 年 月 日 |  |  | 行政主管部门意见： 经核准， 同意予以公示 （公章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |

本表壹式叁份，建设单位、行政主管部门、区行政服务中心各壹份。