涵江区机关事务服务中心零星修缮工程发包公示（零星工程）

- 工程名称：涵江区机关大院零星修缮工程

- 承包范围：机关宿舍楼、5、6号楼等

- 投资预算：约1.3万元（附工程预算清单）

- 资金来源：专项资金

- 建设地点：涵江区机关大院宿舍楼、5、6号楼等

- 要求工期：7天

- 工程质量;合格

- 8.施工单位或个人：莆田市澹雅装饰设计工程有限公司

9.询价人：陈林海、魏占涵、林 耕

10.公示时间：2025年6月5日至2025年6月9日（正常上班时间）

11.联系人：陈林海 13799654986

莆田市涵江区机关事务服务中心

2025年6月4日

涵江区机关事务服务中心零星工程发包核准表

| 工程名称：涵江区机关大院零星修缮工程 |  |  | 施工单位：莆田市澹雅装饰设计工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程预算书 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目名称 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 发包单价 （元） | 金额（元） |
| 1 | 伟星40mmPE管道 | 伟星 | 米 | 160 | 38 | 6080 |
| 2 | 40mm铜球阀 | 伟星 | 个 | 8 | 90 | 720 |
| 3 | 配件（弯头、直通、内牙、卡口、生料带等配件） | 伟星 | 批 | 1 | 1526 | 1526 |
| 4 | 道路地板开槽、水泥回填、卫生清理 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 | 人工费用 |  | 人次 | 8 | 380 | 3040 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 12866元 |
| 备注：1、结算费用以验收实际工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 询价人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 集体研究人员：（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 情况属实， 同意发包 （公章） 法人代表 （负责人）： 年 月 日 |  |  | 行政主管部门意见： 经核准， 同意予以公示 （公章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |

本表壹式叁份，建设单位、行政主管部门、区行政服务中心各壹份。